No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : |  |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buffer Solution |  |  |  |
| 2 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 25℃ ± 6℃ |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 55 %RH ± 20 %RH |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan dan permukaan alat | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya | Baik Tidak Baik |
| 2 | Kondisi Fungsi | Periksa apakah ada gangguan pada tusuk tombol dan display | Baik Tidak Baik |

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

| Calibration | Buffer Solution At 25°C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot Code |  |  |  |  |  |  |
| Lot Code |  |  |  |  |  |  |
| No. | Assay pH | Result 1 | Result 2 | Result 3 | Range | Status |
| 1 |  |  |  |  | ±0,05 |  |
| 2 |  |  |  |  | ±0,05 |  |

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat 10 |  |  |
| 2 | Keselamatan Listrik 90 |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |